**เรื่องนำเข้าประชุม คปสจ. (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย)**

1. เรื่อง คุณภาพประปาหมู่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้ลงพื้นที่สุ่มประเมินติดตามมาตรฐานประปาหมู่บ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 2 ในระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 ในทุกอำเภอ พบว่า

* ประปาหมู่บ้านส่วนใหญ่ อปท. มอบให้กรรมการหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการ ส่งผลให้การบริหารจัดการไม่ได้มาตรฐานของประปาหมู่บ้าน เช่น ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ไม่ใส่คลอรีน เป็นต้น
* ผู้ดูแลระบบไม่เคยผ่านการอบรม จึงดำเนินการไปตามที่คนเดิมถ่ายทอดให้

ข้อเสนอ

* ขอความร่วมมือ สสอ.ทุกแห่ง/รพ.ทุกอำเภอ สำรวจข้อมูลประปาหมู่บ้าน เพื่อนำมาวางแผนร่วมกันในการสนับสนุนวิชาการให้กับ อปท.และกรรมการหมู่บ้านในปี 2565 ต่อไป (กลุ่มงานฯ ได้ส่งหนังสือไปแล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ตามหนังสือที่ ว 2055- 2056 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564
* จัดทำแผนการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแล
* ติดตามตรวจสอบให้คำแนะนำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1. การประเมินสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ

ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ได้มีการระบาดไปในสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีประชากรอยู่หนาแน่นเช่น โรงงานอุตสาหกรรม แค้มป์คนงาน ร้านอาหาร เป็นต้น กรมอนามัย ได้จัดทำแพลตฟอร์มเพื่อให้สถานประกอบการได้ประเมินตนเองตามแฟลตฟอร์ม ซึ่งได้มีการติดตามข้อมูลร่วมกับกระทรวงมหาดไทย อุตสาหกรรมจังหวัด